LEI Nº 3.293 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

“ Altera dispositivos da Lei nº 3.120, de 18

de agosto de 2000 e dá outras providências.“

Autor: Prefeito Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, POR SEU REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA E EU SANCIONAO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Acrescenta parágrafo único e muda a redação do inciso 1 do art. 48 da lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 48 – ............................................

I – plataformas de segurança a cada 3 pavimentos.

II – ....................

Parágrafo único – As medidas de proteção, assinaladas neste artigo atenderão, também à ABNT / NR quanto as normas de segurança do trabalho.

Art. 2º - O art. 79 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000, passa a ter a seguinte redação:

Artigo 79 – Os elementos do telhado poderão avançar em até 0,60m (sessenta centímetros), dentro dos limites do lote e sobre os afastamentos, desde que não constituam cobertura para varandas ou sacadas que contrariem a legislação pertinente.

Art. 3º - Acrescenta o parágrafo único ao art. 83 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000, com a seguinte redação

Artigo 83 – .............................................................

Parágrafo único – Fica permitido o avanço de até 1,50m, dentro do afastamento frontal, para projeção de varandas e sacadas.

Art. 4º - O art. 87 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 87 – Os compartimentos de permanência transitória deverão ter área útil mínima de 1,50m2 (um metro e meio), exceto para circulações e lavabos.”

Art. 5º - Dá nova redação aos incisos I e II*, e inclui o inciso III, ao art 88 da Lei nº 3,120 de 18 de agosto de 2000.

Artigo 88 – ..............

I – 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) para lojas sem jirau e salas comerciais / serviços com área até 40m².

II – 3,20m (três metros e vinte centímetros) para lojas, salas comerciais / serviços e demais compartimentos industriais com área até 75m².

III – 4,00m (quatro metros) para compartimentos industriais e comerciais / serviços com área acima de 75m².

Art. 6º - Altera a redação do art. 100, e seus § 1º, e revoga o § 3º do mesmo artigo da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000.

“Artigo 100 – Os vãos úteis para iluminação e ventilação deverão observar as seguintes proporções mínimas”:

I – ..................

II – .................

III – ...............

§ 1º - No caso de vedação dos vãos para iluminação e ventilação com esquadrias basculantes, deverão ser observadas as seguintes proporções mínimas:

I – .....................

II – ....................

III – ...................

Art. 7º - O art. 102 e seus parágrafo único da Lei 3.120 de 18 de agosto de 2000, passa a vigorar as seguintes redações.

Art. 102 – A profundidade máxima admitida como iluminada naturalmente para os compartimentos de permanência prolongada das edificações residenciais correspondem a 4 (quatro) vezes a altura do ponto mais alto do vão de iluminação do compartimento.

Parágrafo único – No caso de cozinhas, a profundidade máxima admitida como iluminada naturalmente corresponde a 4 (quatro) vezes a altura do ponto mais alto do vão de iluminação subtraídos 1,30m (um metro e trinta centímetros).

Art. 8º - É revogado a art. 107 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000.

Art. 9º - O caput do art. 119 e sua tabela de unidades de medidas, e seu § 3º passam a vigorar com as seguintes redações e indicações:

Artigo 119 – No volume “Vs” será permitida a abertura de vãos de ventilação e iluminação de compartimentos de permanência prolongada e transitória para prismas de ventilação e iluminação (PVI), de acordo com a tabela abaixo.

| ALTURA – H (m) | MENOR DIMENSÃO (m) | ÁREA MÍNIMA (m²) |
| --- | --- | --- |
| 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 6,00 | 1,50 | 4,50 |
| 9,00 | 2,00 | 6,00 |
| 12,00 | 3,00 | 9,00 |
| 15,00 | 3,00 | 9,00 |
| 18,00 | 3,00 | 10,50 |
| 21,00 | 3,00 | 12,00 |
| 24,00 | 3,00 | 13,50 |
| 27,00 | 3,00 | 13,50 |
| 30,00 | 3,00 | 15,00 |
| 33,00 | 3,00 | 16,50 |
| 36,00 | 3,00 | 18,00 |
| 39,00 | 3,00 | 18,00 |
| 42,00 | 3,00 | 19,50 |
| 45,00 | 3,00 | 19,50 |
| 48,00 | 3,00 | 21,00 |

§ 1º - .........................

§ 2º - ........................

§ 3º - Os afastamentos laterais e de fundos, dos limites do lote, deverão obedecer à menor dimensão estabelecida pela tabela acima, conforme altura (H) da edificação;

§ 4º -  Admitir-se-á, para áreas de serviço, prisma de ventilação com profundidade mínima de 1,50 m, exceto quando houver compartimento de permanência prolongada contíguo e ventilação para as mesmas. Neste caso, deverá ser obedecida a tabela apresentada no caput deste artigo.

Art. 10 – Revogam-se os artigos 120, 121 e 123 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000.

Art. 11- O art. 131 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000  passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 131 – Poderão ser propostas soluções alternativas, visando a aeração e a insolação das edificações, desde que comprovada a garantia de desempenho, no mínimo similar ao obtido quando atendidas as disposições deste Código. Através de elementos gráficos ou elucidativos.

Art 12 – No artigo 140, da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000 fica substitído a expressão “artigo 138” por “artigo 139”.

Art 13 – O inciso VII, do art. 145, da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000 passa a ter a seguinte redação.

Art. 145 ...............

I – ....................

II – ...................

III – ..................

IV – ..................

V – ...................

VI – .................

VII – salvo casos de comprovada impossibilidade, deverá conter com vãos para renovação de ar e iluminação natural na proporção descrita no art. 100 para compartimentos de permanência transitória.

VIII – ................

IX – ................

Art. 14 – Acrescenta-se parágrafo único ao art. 148 da Lei 3.120 de 18 de agosto de 2000.

Artigo 148 -  ..............

Parágrafo único – Será permitido avanço de 1,50m, dentro do afastamento frontal, para o início de rampas e escadas de acesso à edificação.

Art. 15 – No art. 169, da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000 fica submetida a expressão remissiva “artigo 166” por “artigo 167”.

Art. 16 – Revoga-se o inciso I e acrescenta-se i parágrafo único do art. 199 da Lei nº 3.120 de 18 de agosto de 2000.

Art. 199- ...............

I – Revogado

II – ................

III – ..............

Parágrafo único – Será permitido avanço de 1,50m, dentro do afastamento frontal, para seu início.

Art. 17 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 19 DE DEZEMBRO DE 2001.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA

PREFEITO